## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 12号楼
1.2 | 30号楼
1.3 | 32号楼
1.4 | 33号楼
1.5 | 38号楼
1.6 | 40号楼
1.7 | 48号楼
1.8 | 60号楼
1.9 | 64号楼
1.10 | 67号楼
1.11 | 73、74号楼
1.12 | 28、72号楼
1.13 | 75号楼
1.14 | 设计所1栋
1.15 | 设计所2栋
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税金
6 | 总造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12号楼
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范完、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 151.5
2 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
3 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 84
4 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 84
12号楼合计
30号楼
5 | 030404017001 | 电表箱 | 1.名称:12位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
6 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 146.2
7 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 57.6
9 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 57.6
30号楼合计
32号楼
10 | 030404017002 | 电表箱 | 1.名称:18位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1.5m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
11 | 030107004001 | 观光电梯 | 1.名称:观光电梯 2.型号:专业电梯专业厂家订制、含采购安装、备案验收、5年免费维保 3.用途:室外 4.层数:高层 5.提升高度、速度:30m内 6.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 部 | 2
12 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 101.6
13 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 48
15 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 48
32号楼合计
33号楼
16 | 030404017003 | 电表箱 | 1.名称:18位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1.5m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
17 | 030107004002 | 观光电梯 | 1.名称:观光电梯 2.型号:专业电梯专业厂家订制、含采购安装、备案验收、5年免费维保 3.用途:室外 4.层数:高层 5.提升高度、速度:30m内 6.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 部 | 3
18 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 165.46
19 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 84.6
21 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 84.6
33号楼合计
38号楼
22 | 030404017004 | 电表箱 | 1.名称:18位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1.5m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
23 | 030107004003 | 观光电梯 | 1.名称:观光电梯 2.型号:专业电梯专业厂家订制、含采购安装、备案验收、5年免费维保 3.用途:室外 4.层数:高层 5.提升高度、速度:30m内 6.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 部 | 2
24 | 030409005005 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 139.4
25 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 52.4
27 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 52.4
38号楼合计
40号楼
28 | 030404017005 | 电表箱 | 1.名称:18位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1.5m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
29 | 030107004004 | 观光电梯 | 1.名称:观光电梯 2.型号:专业电梯专业厂家订制、含采购安装、备案验收、5年免费维保 3.用途:室外 4.层数:高层 5.提升高度、速度:30m内 6.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 部 | 2
30 | 030409005006 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 151.5
31 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411002011 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 54.8
33 | 030411002012 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 54.8
40号楼合计
48号楼
34 | 030404017006 | 电表箱 | 1.名称:18位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1.5m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
35 | 030107004005 | 观光电梯 | 1.名称:观光电梯 2.型号:专业电梯专业厂家订制、含采购安装、备案验收、5年免费维保 3.用途:室外 4.层数:高层 5.提升高度、速度:30m内 6.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 部 | 3
36 | 030409005007 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 159
37 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411002013 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 75.6
39 | 030411002014 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 75.6
48号楼合计
60号楼
40 | 030404017007 | 电表箱 | 1.名称:12位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1.0m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
41 | 030404017011 | 电表箱 | 1.名称:6位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长0.5m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
42 | 030409005008 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 157.71
43 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030411002015 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 39.6
45 | 030411002016 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 39.6
60号楼合计
64号楼
46 | 030404017008 | 电表箱 | 1.名称:12位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1.0m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
47 | 030409005009 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 80.4
48 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
49 | 030411002017 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 14.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030411002018 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 14.2
64号楼合计
67号楼
51 | 030404017009 | 电表箱 | 1.名称:18位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1.5m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
52 | 030107004006 | 观光电梯 | 1.名称:观光电梯 2.型号:专业电梯专业厂家订制、含采购安装、备案验收、5年免费维保 3.用途:室外 4.层数:高层 5.提升高度、速度:30m内 6.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 部 | 1
53 | 030409005010 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 94
54 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
55 | 030411002019 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030411002020 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.2
67号楼合计
73、74号楼
57 | 030404017010 | 电表箱 | 1.名称:18位电表箱 2.型号:10（40）A/电表 3.规格:半周长1.5m内 4.安装方式:嵌入式 5.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4
58 | 030107004007 | 观光电梯 | 1.名称:观光电梯 2.型号:专业电梯专业厂家订制、含采购安装、备案验收、5年免费维保 3.用途:室外 4.层数:高层 5.提升高度、速度:40m内 6.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 部 | 4
59 | 030409005011 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 185.2
60 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4
61 | 030411002021 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 120.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030411002022 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 120.4
73、74号楼合计
28、72号楼
63 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.其他:更换原有电缆，按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 140
64 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆配管 2.材质:PR 3.规格:DN40 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 130
65 | 030409005012 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 170
66 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
67 | 030411002023 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 16.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030411002024 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 16.9
28、72号楼合计
75号楼
69 | 030409005013 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 75.6
70 | 030409008013 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱、测试板 2.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
71 | 030411002025 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*200 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.5
72 | 030411002026 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*100 竖向 4.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 19.5
75号楼合计
设计所1栋
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030107004008 | 观光电梯 | 1.名称:观光电梯 2.型号:专业电梯专业厂家订制、含采购安装、备案验收、5年免费维保 3.用途:室外 4.层数:高层 5.提升高度、速度:30m内 6.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 部 | 1
设计所1栋合计
设计所2栋
74 | 030107004009 | 观光电梯 | 1.名称:观光电梯 2.型号:专业电梯专业厂家订制、含采购安装、备案验收、5年免费维保 3.用途:室外 4.层数:高层 5.提升高度、速度:40m内 6.其他:按图纸、招标文件、国家规范、完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 部 | 1
设计所2栋合计
分部分项合计
措施项目
75 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
76 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
77 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
78 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
79 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
80 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
81 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
82 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
84 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
85 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
86 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
87 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
88 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
89 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
90 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
91 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
92 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | [5 empty] | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 | [5 empty] | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 | [5 empty] | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
12 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，安装、市政、地铁、修缮工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.4%计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程（含电梯安装） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 10
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13